## Slide 1: 质量单位的换算？
课前复习：
1吨（t）＝（ ） 千克（kg）
1.2千克（kg）＝ （ ） 克（g）
1.7克（g）＝ （ ） 毫克（mg）
1000
1200
1700
第五章 质量与密度

## Slide 2
第二节 学习使用天平和量筒
沪科版物理八年级教学课件
第五章 质量与密度

## Slide 3
教学目标
知识与技能 会正确使用托盘天平测物体的质量；会正确使用量筒或量杯测物体的体积。
过程与方法 经历用天平和量筒或量杯测物体的质量和体积的过程。
情感、态度与价值观 会读产品说明书，养成细心、耐心、认真和爱护仪器的良好品质。
自主学习
自学课本89页找出下列问题
1.天平使用前如何观察、放置、调节？
2.天平使用时如何称物体质量、读数？

## Slide 4
托盘
平衡螺母
分度标尺
指针
游码
称量标尺
底座
1
2
3
4
5
6
7
8
砝码
横梁
9
托盘天平的构造
学会使用天平

## Slide 5
托盘天平的工作原理:
学会使用天平
当两盘中物体的质量相等的时
横梁就处于平衡位置,
指针在分度标尺的中央,
读出右盘砝码的质量
就可以知道物体的质量
平衡位置：

## Slide 6
①放： 把天平放在水平台上；
②移： 用镊子将游码拨至标尺左端零刻线处；
③调： 调节横梁右端的平衡螺母（若指针指在分度盘的左侧，应将平衡螺母向右调；反之，平衡螺母向左调），使指针指在分度盘中央刻线线处，此时横梁平衡；
④称：将被称量物体放在左托盘中间，按从大到小的顺序依次用镊子夹取砝码放在右托盘中间；
⑤移：当加入的最小砝码不合适时，移动游码，直至天平平衡；
⑥读: 托盘中砝码的质量加上游码的示数即被称量物体的质量。
⑦ ： 整理器材。
使用托盘天平的基本步骤
左物右码

## Slide 7
保养
1.天平和砝码应妥善保管并保持清洁干燥，不得置于潮湿、易氧化、易腐蚀之处，并避免接触酸、碱或油脂等。
2.天平与砝码若发生氧化、腐蚀或其他问题，应由专业计算人员修理，经计量检定机构检定合格后方能使用。

## Slide 8
游码读数时应以哪一侧为准？下图游码读数为___克
2.4

## Slide 9
请你与同伴合作完成下面的测量活动：
用天平测量出一盒粉笔的质量。

## Slide 11
请你与同伴合作完成下面的测量活动：
用天平测量出50mL水的质量。

## Slide 12: 思考题
如何使用天平和量筒测量液体的质量
1、先用量筒量出50ml的水
2、测量空烧杯质量m1
4、m= m2 -m1
3、水倒入烧杯测量总质量m2

## Slide 13
量杯
20
30
40
50
mL
10
量筒
质量可以用托盘天平测出．液体的体积可以用 来测量．
量筒或量杯

## Slide 14
(1)看清它的 量程和分度值
(2)量液体时,量筒应平放在桌面上
(3)读数时,视线要与凹形液面的底相平；与凸形液面的顶相平.
ml

## Slide 15
偏大
偏小
量程：__________
分度值__________
读数为：__________
100ml
1ml
73ml
量筒的正确使用

## Slide 16
请大家一起来练习使用量筒吧！

## Slide 17
１、在量筒内倒入适量的水，读出体积Ｖ１
２、把拴好细线的固体慢慢浸没到量筒底
部，读出水和待测固体的总体积Ｖ２
３、待测固体的总体积Ｖ＝Ｖ２－Ｖ１
用量筒测固体体积

## Slide 18
铝块的体积:
铝块放入前水的体积
铝块和水的总体积
如何用量筒测沉于水的物体的体积？

## Slide 19: 用量筒测不规则固体的体积
：悬垂法
V1
V2
石块的体积：
V=V2-V2
——排水法

## Slide 20
小结：
1．使用天平时，应将天平放在水平工作台上。
2．使用前，将游码移至称量标尺左端的“0”刻度线上；调节平衡螺母，使指针尖对准分度标尺中央的刻度线。
3．天平的右盘放置砝码，左盘放置需称量的物品；添加砝码和移动标尺游码，使指针对准分度标尺的中央刻度线，此时砝码质量与称量标尺上的示数值之和，即为所称量物品的质量。
4．从珐码盒中取珐码时，必须用镊子夹取，不要用手提取。
一、天平的使用要求：
二、量筒的使用要求：
使用量筒时应首先观察了解它的量程和分度值，读数时，视线要跟液体的凹形底部或凸形顶部在同一水平线上。

## Slide 21
一、是非题
1．物体放在天平的左盘和右盘都不会影响测量的最后结果．
2．任何物体的质量都可以用托盘天平测出．
3．托盘天平的刻度板上刻度是用来读被测物体质量的．
4．托盘天平的刻度板上刻度是用来判断横梁是否水平平衡．
5．不能把化学药品及液体直接放在天平盘上去称量．
6．国际单位制中质量的单位是吨．
达标检测

## Slide 22
二、选择题
1.某同学测一物体测量，天平平衡时，右盘内有砝码200克、5克砝码各一个，游码移到0.7克刻度线，则物体的质量是[]
A.204.3克B.205克C.205.7克D.204.7克
2.使用托盘天平测量质量，下列操作中正确的是[]
A.把水倒入右盘中称量
B.用手拿的码也是可以的
C.物体放入左盘后可用调节螺母使天平平衡
D.被测物体的质量不能超过天平的测量范围
C
D

## Slide 23
三、实验题
1．为了测量玻璃杯中盐水的质量，某同学的实验步骤如下．正确的步骤为____________．
A．用天平测出玻璃杯和盐水的总质量；
B．用天平测空的玻璃杯的质量；
C．调节天平横梁平衡；
D．把天平放在水平桌面上；
E．算出杯中盐水的质量；
F．把盐水倒入空的玻璃杯中．
DCBFAE