专题52 生活用电 易错、疑难问题集训

易错点一 家庭电路的连接

1．在家庭电路中，如图所示的电灯、开关和插座的连线正确的是

A．	B．

C．	D．

2．如图所示，关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是

A．电冰箱接入三孔插座后，灯和电冰箱是串联的

B．电冰箱接入三孔插座后，能使电冰箱的金属外壳接地

C．断开开关后，用试电笔接触点时，氖管不发光

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路的总功率过大

3．将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是

A．	     B．

C．	     D．

4．开关是电路的重要元件，既可确保安全用电，又能方便控制电路。学校的课堂上，小科在家庭电路图中设置了五处开关（如图所示）。小江觉得该电路设计不合理，因为有几处开关必须处于常闭状态，所以无需设置，这几处开关是

A．1、2	B．1、4	C．2、4	D．3、5

5．如图是境珊同学家的家庭电路的部分电路图，下列说法中正确的是

A．家庭电路中使用的是交流电，电压是，频率是

B．丁灯的安装及开关的连接是正确的

C．两孔插座和三孔插座的连接都是正确的

D．用试电笔正确接触和点时，试电笔的氖管均不发光

6．如图甲所示是家庭电路中常用的空气开关和漏电保护器（动作电流安装图，图乙是测电笔，请你根据已学知识分析判断以下选项正确的是

A．当电路工作正常的情况下，用乙图方法测试点，如果氖光发光，则说明与火线相连

B．当人体不小心触摸到点的火线时，漏电保护器会切断电路保护人体安全，如果触摸到点，漏电保护器则不会切断电路

C．空调所在的电路安装有空气开关，可以在该支路电流过大时切断电路，保护用电安全，所以空调用二脚插头就可以

D．电路工作正常的情况下，用测电笔测试点，测电笔不会发光，漏电保护器不会切断电路

易错点二 家庭电路的故障分析

7．如果家庭电路中发生短路，会造成

A．灯泡烧坏	B．跳闸或保险丝熔断

C．灯泡亮度变暗一些	D．用电器仍然正常工作

8．家庭电路中有时会出现这样的现象：原来各用电器都在正常工作，当再将一个手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器全部停止了工作，关于这种现象形成的原因，以下说法最有可能的是

A．插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路

B．这个用电器的插头与插座没有形成良好接触，仍然是断路状态

C．这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

D．同时工作的用电器过多，导致干路中总电流过大，保险开关跳闸

9．小明家的家庭电路简化后如图所示，由该电路可知

A．是零线，是火线

B．灯泡与插座是串联电路

C．台灯插头插入插座后，空气开关立刻跳闸，是因为灯丝断路造成的

D．处断开，洗衣机插头插入插座，洗衣机虽能工作，但有安全隐患

10．如图所示是某同学家的部分电路，开始时各部分正常工作，当电饭煲的插头插入插座后，正常烧水的电热壶突然不工作了，灯泡也熄灭了，拔出电饭煲的插头后，电热壶和灯泡仍不能工作，把试电笔分别插入插座的左、右两孔中，氖管均能发光，下列说法正确的是

A．和灯泡连接的开关接法正确

B．故障可能是电热壶所在电路的、两点间短路

C．故障可能是电路的、两点间导线断路

D．故障可能是零线至点间导线断路

11．如图所示，闭合开关，发现灯不亮，用测电笔接触点时氖管发光，而接触、点时氖管均不发光。若仅有一处发生断路，则该处可能是

A．熔丝处     B．、 间某处     C．、 间某处     D．、 间某处

12．如图所示的甲、乙两个电路，闭合开关后都会使得保险丝熔断。关于保险丝熔断的原因，下列说法正确的是

A．甲图是由于灯泡被短路

B．甲图是由于灯泡被断路

C．乙图是由于电路总电阻太大，功率太大

D．乙图是由于电路总电阻太小，功率太小

13．如图是某同学家中的部分电路，开始时各部分工作正常，将电饭煲的插头插入电源的三孔插座后，正在烧水的电热壶突然不能工作、灯泡也熄灭了，拔出电饭煲的插头，电热壶仍不能工作，把测电笔分别插入插座的左、右孔，氖管均发光。下列说法正确的是

A．和灯泡连接的开关接法正确

B．一定是、两点间经电热壶所在的电路部分出现短路

C．、两点间零线断路

D．入户零线至点间导线断路

14．如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热水器都在正常工作。在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析合理的是

A．一定是电路超负荷工作

B．断开、，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开，再用测电笔检测开关的两个接线柱，氖管都不发光

D．只取下灯泡，再用测电笔检测灯座的两个接线柱，氖管都发光

易错点三 家庭电路工作电压、零线、火线的辨别方法

15．某家庭电路如图所示，下列说法正确的是

A．灯泡两端的电压是	B．灯泡和串联

C．开关的位置正确	D．开关只控制灯泡

16．关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是

A．控制电灯的开关连接在零线和电灯之间

B．家庭电路中可以不安装保险丝或空气开关

C．我国家庭电路使用的交流电，其电压是，频率是

D．使用试电笔时，可以用手指接触试电笔笔尖的金属部分

17．关于家庭电路，下列说法中正确的是

A．我国家庭电路的电压为

B．家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大

C．家庭电路中总电流过大，空气开关跳闸，一定是由于电路中用电器总电功率过大

D．用电器使用三线插头，是为了防止漏电引发事故而采取的保护措施

18．我国家庭电路的电压是　   　。家庭电路中的冰箱、电视机、电脑是　　联的，电路中同时工作的用电器越多，干路中的电流越　　。

19．如图是小明家规范电路的简化电路图，根据电路图，小明判断出导线是火线，导线是零线，请你写出小明判断的依据：　                        　。（写出一条即可）

20．发电厂的电能通过　     　（选填“高压”或“低压” 输电的方式进入千家万户；上海家庭电路的电压是　　伏。小明同学家的智能电能表上标有“”字样，表示他家同时工作的家用电器的总电流不应超过　　安。

易错点四 熔断器的作用及保险丝的选择

21．如图所示为某家庭部分电路示意图。在三孔插座上刚插上电热烧水壶（开关未闭合）的插头时，保险丝熔断，家中其他用电器都正常工作。以下叙述正确的是

A．造成该故障的原因可能是电热烧水壶插头被短路了

B．保险丝熔断后，应立即更换新保险丝，恢复供电

C．保险丝熔断后，用测电笔测试三孔插座的左右两孔，只有测右孔时氖管发光

D．在选择保险丝的规格时（以保险丝为例），保险丝熔断所需的电流应小于空调的额定电流

22．如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，这时人体起到保护作用的是

A．空气开关	B．漏电保护器	C．保险装置	D．三孔插座

23．现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题。如下图所示，用电器接在电压为的电源上，消耗电功率是，电路中还有额定电流为的保险丝及漏电保护器。（在图中虚线框内，未画出）。则：

（1）只有该用电器接入电路中，通过保险丝的电流为　  　。

（2）一个潮湿的人（电阻为，赤脚站在地上，不小心手接触了火线，此时通过人体的电流是　　，保险丝　　熔断（选填“会”或“不会” ，漏电保护器检测到通过、两处的电流　　（选填“”、“ ”或“” ，从而切断电路，保护人身安全。

24．保险丝在电路中起保险作用，它是为防止由于　   　或　　而使家庭电路中电流过大导致的危险。如果家庭电路出现故障，电工师傅应按照图　　    （选填“甲”或“乙” 的方式对线路进行检修。

25．如图所示是小利设计的一种限流器原理图，当电流超过限制电流时，会自动切断电路。

（1）当电流超过限制电流时，衔铁被电磁铁吸引过去，匀质的金属杆在弹簧拉力作用下绕点转动，电路断开刚转动时，杠杆属于　    　杠杆。

（2）若要把限流器接入家庭电路中，从安全用电角度考虑，应该把它接在进户线的　    　线上。

易错点五 家庭电路电流过大的原因

26．下列说法正确的是

A．电能表是测量电功率的仪表

B．保险丝容易熔断，最好用铜线替代

C．家庭电路中空气开关跳闸，不一定是发生了短路

D．在使用试电笔时，手指一定不能接触试电笔尾部的金属体

27．关于家庭电路，下列说法正确的是

A．空气开关“跳闸”一定是用电器总功率过大

B．同时工作的用电器越多，总电阻越大

C．控制电灯的开关接在火线上

D．电能表是测量总电功率的仪表

28．小蒙在今年科技节探究活动中，做了如下几条记录：

①发光的灯泡放到形磁体中间，灯丝晃动是由于磁场对电流的作用；

②接好电路，闭合开关两灯都亮，拆下一根导线，发现两灯都熄灭，判断两灯一定是串联的；

③电饭煲铭牌上标有“”等字样；

④使用试电笔时，手须接触笔尾的金属体；

⑤家庭电路中的空气开关突然跳闸，说明电路中一定出现短路现象。

你认为小蒙的记录完全正确的是

A．①③④	B．①②④	C．①④	D．①④⑤

29．如图所示为一款充电式台灯，当台灯没电时，可以连接充电器插入墙上的插座进行充电；充满电后，可以脱离电源线进行照明，给生活提供了方便。当某次把充电器插头插入插座时（此时台灯的开关未闭合），家里的空气开关立刻跳闸了。下列有关说法正确的是

A．台灯里面的灯主要是用超导材料制成的

B．当给该台灯充电时，其能量转化形式为化学能转化成电能

C．用手扳动支架就可以调节灯的高度，这说明力的作用是相互的

D．空气开关跳闸的原因可能是插头处有短接现象

30．如图所示为小刚所连的两盏白炽灯和两个插座的电路图。通电后发现不能正常工作。下面几个措施中可能引起危险的是

A．拆掉开关，两条导线连在一起

B．拆掉开关，两条导线连在一起

C．拆掉插座甲，两条导线连在一起

D．拆掉灯泡丙，两条导线连在一起