2014年芜湖市初中毕业学业考试物理实验操作试卷

准考证号_____________  学校_____________   姓名_____________

考生注意：

1、本次考试时间为20分钟。考前请准确填写准考证号码、学校和姓名。

2、考生必须独立操作（如发现仪器有损坏或缺少可向监考教师提出）。

A题    用刻度尺测量长度

（一）实验要求：正确使用刻度尺测量课本宽度和硬币的直径，并记录测量结果。

（二）实验器材：直尺一把，三角板两个，课本一册，硬币一枚。

（三）实验过程：

| 实验步骤 | 操作过程和记录 |
| --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录直尺的量程为 ，最小分度值为 。 |
| 2．用直尺测量 课本的宽度 | ①将直尺的刻度线贴近课本，尺与课本的宽边平行，尺的零刻度线或某一刻度线与课本宽边的一端对齐； ②观察另一端所对的刻度线的值； ③记录测量结果：课本的宽度为 。 |
| 3．用直尺和三角板测量硬币的直径 | ①将直尺、两个三角板、硬币都平放在水平桌面上； ②分别用直尺和两个三角板的一条直角边将硬币圆周卡紧，两个三角板的另一条直角边与刻度尺有刻度的一边保持紧贴； ③将刻度尺的某一整数刻度线与一个三角板的直角顶点对齐，记录该整数刻度值是 ； ④记录此时另一个三角板的直角顶点所对直尺的刻度值是 ； ⑤计算出该硬币的直径为 。 |
| 4．整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处。 |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试卷

准考证号_____________  学校_____________   姓名_____________

考生注意：

1、本次考试时间为20分钟。考前请准确填写准考证号码、学校和姓名。

2、考生必须独立操作（如发现仪器有损坏或缺少可向监考教师提出）。

B题    用天平测量水的质量

（一）实验要求：正确使用天平测量水的质量。

（二）实验器材：托盘天平及砝码一套，烧杯一个，水。

（三）实验过程：

| 实验步骤 | 操作过程和记录 |
| --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录天平的最大称量量程为 ，天平游码标尺的最小分度值为 。 |
| 2．调节天平平衡 | ①把天平放在水平桌面上，用镊子将游码拨到零刻度线处； ②调节平衡螺母，直至指针指到分度盘中央或左右摆动格数相等。 |
| 3．进行实验 | ①将空烧杯放于天平左盘中，估测烧杯质量，选择适当砝码用镊子夹取，轻放于天平右盘中； ②当用砝码不能准确称量时，用镊子拨动游码，使天平平衡，记录空烧杯质量为 ； ③取下空烧杯，用镊子将砝码放回盒中，把天平游码拨回零刻度线； ④在烧杯中倒入适量水（注意不外溢外淋），将盛有水的烧杯放于天平左盘中，估测烧杯和水的总质量，选择适当砝码用镊子夹取轻放于天平右盘中； ⑤当用砝码不能准确称量时，用镊子拨动游码，使天平平衡，记录烧杯和水的总质量为 ； ⑥计算出烧杯中水的质量为 。 |
| 4．整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处。 |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试卷

准考证号_____________  学校_____________     姓名_____________

考生注意：

1、本次考试时间为20分钟。考前请准确填写准考证号码、学校和姓名。

2、考生必须独立操作（如发现仪器有损坏或缺少可向监考教师提出）。

C题    研究凸透镜成缩小实像的规律

（一）实验要求：完成凸透镜成缩小实像的实验，并研究此时凸透镜成像的规律。

（二）实验器材：光具座（带附件）一套，凸透镜一只，蜡烛一支，火柴一盒（或打火机一只），污物缸一个。

（三）实验过程：

| 实验步骤 | 操作过程和记录 |
| --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录光具座标尺刻度的最小分度值为 。 |
| 2．组装实验装置 | ①将凸透镜固定在光具座的滑块上，使滑块刻度线与刻度标尺某一整刻度线对齐，记下该刻度的刻度值为 ； ②将蜡烛、光屏正确放置在光具座上； ③调整凸透镜、光屏的高度，使其中心与蜡烛灯芯大致在同一高度。 |
| 3．进行实验 | ①将蜡烛移到适当位置。点燃蜡烛，沿直线移动光屏，直到光屏上出现蜡烛明亮、清晰的缩小实像； ②记下此时光具座上蜡烛所在位置的标尺刻度为 ，因此物距u是 ； ③记下此时光具座上光屏所在位置的标尺刻度为 ，因此像距v是 ； ④比较分析以上数据，得出凸透镜成缩小实像的成像规律是 。 |
| 4．整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处。 |

2014年芜湖市初中毕业升学

物理实验操作试卷

准考证号_____________  学校_____________     姓名_____________

考生注意：

1、本次考试时间为20分钟。考前请准确填写准考证号码、学校和姓名。

2、考生必须独立操作（如发现仪器有损坏或缺少可向监考教师提出）。

D题    研究滑轮组省2/3的力

（一）实验要求：用一个定滑轮和一个动滑轮组装并研究省2/3力的滑轮组。

（二）实验器材：定滑轮一只，动滑轮一只，细线绳一根，方座铁架台一个，钩码一盒，弹簧测力计一个。

（三）实验过程：

| 实验步骤 | 操作过程和记录 |  |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录弹簧测力计的量程为 ，最小分度值为 。 |  |
| 2．组装滑轮组 | 参照右图方式组装滑轮组： ①把定滑轮固定在方座铁架台上； ②把细线的一端固定在动滑轮的挂钩上； ③用细线的自由端依次穿过定滑轮、动滑轮； ④在动滑轮下面挂钩码若干完成滑轮组的组装。 |  |
| 3．用弹簧测力计测量拉力，研究拉力跟物重的关系 | ①观察弹簧测力计指针是否对准零刻度，如有偏差先进行校零； ②将弹簧测力计挂到绳的自由端，竖直拉动测力计； ③观察并记录弹簧测力计所示拉力的大小为 ； ④记录滑轮组下方所挂钩码的总物重为 。 |  |
| 4．整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处。 |  |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试卷

准考证号_____________  学校_____________  姓名_____________

考生注意：

1、本次考试时间为20分钟。考前请准确填写准考证号码、学校和姓名。

2、考生必须独立操作（如发现仪器有损坏或缺少可向监考教师提出）。

E题    研究串联电路电压的规律

（一）实验要求：练习使用电压表，研究串联电路电压的规律。

（二）实验器材：干电池三节，电池盒一个，直流电压表一只，滑动变阻器一只，小灯泡两个，开关一只，导线若干。

（三）实验过程：

| 实验步骤 | 操作过程和记录 |  |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录电压表的量程分别为 、 ，相应的最小分度值分别为 、 ； ③观察电压表的指针是否指零，如有偏差先进行校零。 |  |
| 2．连接电路 | 按照右边的电路图连接电路： - 断开开关，按电路图将滑动变阻器、两个小灯泡、电源、开关连接成串联电路，将电压表并联在两个小灯泡整体两端； ②将滑动变阻器的滑片滑至最大阻值处； ③检查电路是否正确。 | V |
| 3．测量电压 | ①闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，使得两个小灯泡亮度适当，读出此时电压表的示数并记录在下表中； ②断开开关，拆开部分电路，把电压表改接在其中一个小灯泡的两端。闭合开关，读出此时电压表的示数并记录在下表中； ③断开开关，拆开部分电路，把电压表再改接到另一个小灯泡的两端。闭合开关，读出此时电压表的示数并记录在下表中； 两个小灯泡的总电压U/V; 一个小灯泡的电压U1/V; 另一个小灯泡的电压U2/V. ④分析表中数据，得出串联电路电压的规律是 。 |
| 4．整理器材 | 实验完毕断开开关，拆解电路，把器材整理好放回原处。 |  |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试卷

准考证号_____________  学校_____________  姓名_____________

考生注意：

1、本次考试时间为20分钟。考前请准确填写准考证号码、学校和姓名。

2、考生必须独立操作（如发现仪器有损坏或缺少可向监考教师提出）。

F题    研究并联电路电流的规律

（一）实验要求：练习使用电流表，研究并联电路电流的规律。

（二）实验器材：干电池三节，电池盒一个，直流电流表一只，滑动变阻器一只，小灯泡两个，开关一只，导线若干。

（三）实验过程：

| 实验步骤 | 操作过程和记录 |  |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录电流表的量程分别为 、 ，相应的最小分度值分别为 、 ； ③观察电流表的指针是否指零，如有偏差先进行校零。 |  |
| 2．连接电路 | 按照右边的电路图连接电路 ①断开开关，按电路图将两个灯泡并联后再与电源、开关、滑动变阻器、电流表串联组成电路； ②将滑动变阻器的滑片滑至最大阻值处； ③检查电路是否正确。 | A |
| 3．测量电流 | ①闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，使得两个小灯泡亮度适当，读出此时电流表的示数并记录在下表中； ②断开开关，拆开部分电路，把电流表改接在一条支路上。闭合开关，读出此时电流表的示数并记录在下表中； ③断开开关，拆开部分电路，把电流表再改接到另一条支路上。闭合开关，读出此时电流表的示数并记录在下表中； 干路中的电流I/A; 一条支路中的电流I1/A; 另一条支路的电流I2/A. ④分析表中数据，得出并联电路电流的规律是 。 |
| 4．整理器材 | 实验完毕断开开关，拆解电路，把器材整理好放回原处。 |  |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试题 评分细则

A题   用刻度尺测量长度

| 实验步骤 | 操作过程和记录 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录直尺的量程（1分）和最小分度值（1分）正确。 | 2分 |
| 2．用直尺测量 课本的宽度 | ①直尺使用和读数方法正确（1分）； ③记录测量结果正确（1分）。 | 2分 |
| 3．用直尺和三角板测量硬币的直径 | ①将直尺、两个三角板、硬币都平放在水平桌面上； ②分别用直尺和两个三角板的一条直角边将硬币圆周卡紧（1分），两个三角板的另一条直角边与直尺有刻度的一边保持紧贴（1分）； ③将直尺的某一整数刻度线与一个三角板的直角顶点对齐，记录该整数刻度值正确（1分）； ④记录此时另一个三角板的直角顶点所对直尺的刻度值正确（1分）； ⑤计算出该硬币的直径正确（1分）。 | 5分 |
| 4．整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处（1分）。 | 1分 |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试题 评分细则

B题   用天平测量水的质量

| 实验步骤 | 操作过程和记录 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录天平的最大称量量程（1分）和天平游码标尺的最小分度值（1分）正确。 | 2分 |
| 2．调节天平平衡 | ①把天平放在水平桌面上，用镊子将游码拨到零刻度线处； ②调节平衡螺母，直至指针指到分度盘中央或左右摆动格数相等。 | 1分 |
| 3．进行实验 | ①将空烧杯放于天平左盘中，估测烧杯质量，用镊子按照由大到小的顺序选用适当砝码，夹取轻放于天平右盘中并做适当增减（1分）； ②当用砝码不能准确称量时，用镊子拨动游码，使天平平衡，记录空烧杯质量正确（1分）； ③取下空烧杯，用镊子将砝码放回盒中，把天平游码拨回零刻度线（1分）； ④在烧杯中倒入适量水（注意不外溢外淋），将盛有水的烧杯放于天平左盘中，估测烧杯和水的总质量，用镊子按照由大到小的顺序选用适当砝码，夹取轻放于天平右盘中并做适当增减（1分）； ⑤当用砝码不能准确称量时，用镊子拨动游码，使天平平衡，记录烧杯和水的总质量正确（1分）； ⑥计算出水的质量正确（1分）。 | 6分 |
| 4．整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处（1分）。 | 1分 |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试题 评分细则

C题   研究凸透镜成缩小实像的规律

| 实验步骤 | 操作过程和记录 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录光具座标尺刻度的最小分度值正确（1分）。 | 1分 |
| 2．组装实验装置 | ①凸透镜、蜡烛、光屏在光具座上放置正确（1分）； ②记录凸透镜在光具座上的位置刻度值正确（1分）； ③调整凸透镜、光屏的高度，使其中心与蜡烛灯芯大致在同一高度（1分）。 | 3分 |
| 3．进行实验 | ①准确迅速地在光屏上得到蜡烛明亮、清晰的缩小实像（2分）； ②记录此时光具座上蜡烛所在位置的标尺刻度和物距正确（1分）； ③记录此时光具座上光屏所在位置的标尺刻度和像距正确（1分）； ④得出凸透镜成缩小实像的成像规律正确（1分）。 | 5分 |
| 4．整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处（1分）。 | 1分 |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试题 评分细则

D题   研究滑轮组省2/3的力

| 实验步骤 | 操作过程和记录 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录弹簧测力计的量程（1分）和最小分度值（1分）正确。 | 2分 |
| 2．组装滑轮组 | ①把定滑轮固定在方座铁架台上； ②把细线的一端固定在动滑轮的挂钩上（1分）； ③将细线的自由端依次穿过定滑轮和动滑轮（1分）； ④在动滑轮下面挂钩码若干完成滑轮组的组装（1分）。 | 3分 |
| 3．用弹簧测力计测量拉力，研究拉力跟物重的关系 | ①观察弹簧测力计指针是否对准零刻度，如有偏差先进行校零（1分）； ②将弹簧测力计挂到绳的自由端，竖直拉动测力计（1分）； ③观察并记录弹簧测力计所示拉力的大小正确（1分）； ④记录滑轮组下方所挂钩码的总物重正确（1分）。 | 4分 |
| 4．整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处。 | 1分 |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试题 评分细则

E题   研究串联电路电压的规律

| 实验步骤 | 操作过程和记录 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录电压表的量程和相应的最小分度值正确（1分）； ③观察电压表的指针是否指零，如有偏差先进行校零（1分）。 | 2分 |
| 2．连接电路 | 按照电路图连接电路： ①断开开关，按电路图将滑动变阻器、两个小灯泡、电源、开关连接成串联电路，将电压表并联在两灯泡整体两端（1分）； ②将滑动变阻器的滑片滑至最大阻值处（1分）； ③检查电路是否正确（1分）。 | 3分 |
| 3．测量电压 | ①闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，使得两个小灯泡亮度适当，读出此时电压表的示数并记录在表格中（1分）； ②断开开关，拆开部分电路，把电压表改接在其中一个小灯泡的两端。闭合开关，读出此时电压表的示数并记录在表格中（1分）； ③断开开关，拆开部分电路，把电压表再改接到另一个小灯泡的两端。闭合开关，读出此时电压表的示数并记录在表格中（1分）； ④分析表中数据，得出串联电路电压的规律正确（1分）。 | 4分 |
| 4．整理器材 | 实验完毕断开开关，拆解电路，把器材整理好放回原处。 | 1分 |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作试题 评分细则

F题   研究并联电路电流的规律

| 实验步骤 | 操作过程和记录 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1．检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全； ②观察并记录电流表的量程和相应的最小分度值正确（1分）； ③观察电流表的指针是否指零，如有偏差先进行校零（1分）。 | 2分 |
| 2．连接电路 | 按照电路图连接电路： ①断开开关，按电路图将两个灯泡并联后再与电源、开关、滑动变阻器、电流表串联组成电路（1分）； ②将滑动变阻器的滑片滑至最大阻值处（1分）； ③检查电路是否正确（1分）。 | 3分 |
| 3．测量电流 | ①闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，使得两个小灯泡亮度适当，读出此时电流表的示数并记录在表格中（1分）； ②断开开关，拆开部分电路，把电流表改接在一条支路上。闭合开关，读出此时电流表的示数并记录在表格中（1分）； ③断开开关，拆开部分电路，把电流表再改接到另一条支路上。闭合开关，读出此时电流表的示数并记录在表格中（1分）； ④分析表中数据，得出并联电路电流的规律正确（1分）。 | 4分 |
| 4．整理器材 | 实验完毕断开开关，拆解电路，把器材整理好放回原处。 | 1分 |

2014年芜湖市初中毕业学业考试

物理实验操作考试  器材准备清单

A题：  用刻度尺测量长度

塑料毫米刻度尺一只（量程≥20cm，最小分度值1mm），三角板两个，课本或书一本（请任意选取确保每一组的课本或书互不相同，但宽度必须＜19cm），1元人民币硬币一枚。

B题：  用天平测量水的质量

托盘天平及砝码一套；烧杯一个，自来水适量。

C题：  研究凸透镜成缩小实像的规律

光具座（带附件）一套，凸透镜一只（焦距不大于10cm，请在醒目位置标明该凸透镜的焦距值），蜡烛一只（5cm＜长度＜9cm），火柴一盒（或打火机一只），污物缸一个。

D题：  研究滑轮组省2/3的力

定滑轮一只，动滑轮一只，细线绳一根，方座铁架台一个，钩码一盒，弹簧测力计一个。

E题：  研究串联电路电压的规律

干电池三节，电池盒一个，直流电压表一只，滑动变阻器一只（0—20Ω），小灯泡两个（额定电压2.5V、3.8V的各一个，请将小灯泡的额定电压在醒目位置标注清楚），开关一只，导线若干。

F题：  研究并联电路电流的规律

干电池三节，电池盒一个，直流电流表一只，滑动变阻器一只（0—20Ω），小灯泡两个（额定电压2.5V、3.8V的各一个，请将小灯泡的额定电压在醒目位置标注清楚），开关一只，导线若干。